ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Канашские городские электрические сети» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя.

Результат оказания услуги (процесса): Фактические показатели качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации.

Общий срок оказания услуги (процесса): 30 дней с момента поступления обращения (жалобы).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация письменного обращения (жалобы) на несоответствии показателей качества подаваемой электроэнергии | Регистрация поступившего обращения (жалобу) в журнале заявок с указанием: даты/времени поступления обращения (жалобы), адрес/ФИО потребителя, контактных данных. | Оформление документа на бумажном носителе | В течение 1 дня со дня получения обращения (жалобы) | ПП РФ от 04.05.2012 № 442"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". ПП РФ от 06.05.2011№ 354"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" |
| 2 | Проведение испытаний качества электрической энергии в точки присоединения потребителя. | Установка измерительных приборов для регистрации показателей качества подаваемой электроэнергии. | Выполнение действий | В 10-дневный срок с момента поступления обращения (жалобы) | Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54149-2010 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" |
| 3 | Анализ полученных данных | Оформление отчёта. Разработка мероприятий для приведения показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ-ом (если отклонения выявлены). | В форме отчёта на бумажном носителе | В 20-дневный срок с момента окончания измерений |  |
| 4 | Предоставление информации о результатах замеров | Доведения сведений полученных в ходе проведения испытаний. | В форме отчёта на бумажном носителе | ответ предоставляется в течение 30 дней с момента поступления жалобы | ПП РФ от 04.05.2012 № 442"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". |

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ОАО «Канашские городские электрические сети» по адресу:

г. Канаш, ул. Свободы, д.20,  по электронной почте kanashges@yandex.ru , посредством официального сайта ОАО «Канашские городские электрические сети»  http://канашгэс.рф,   либо по телефону: (83533) 4-17-96.