ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии»

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): подключение в установленном законом порядке энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании ОАО «Канашские городские электрические сети».

Результат оказания услуги (процесса): составление акта о введении ограничения режима потребления.

Общий срок оказания услуги (процесса): Ограничение вводится в сроки, установленные в договоре, на основании которого осуществляется продажа электрической энергии (мощности) и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств такого потребителя.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение ограничения | Выполнение комплекса технических мероприятий по отключению питающего кабеля (линии), посредством которой подключены электроустановки потребителя к сетям ОАО «КГЭС» на границе раздела балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. | Письменное уведомление потребителя | В сроки, установленные в договоре, на основании которого осуществляется продажа электрической энергии (мощности) и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств такого потребителя | п. 29 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. ПП РФ №442 от 04.05.2012 п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. ПП РФ №354 от 06.05.2011 |
| 2 | Составление акта | составление акта о введении ограничения режима потребления с указанием: а) вида ограничения режима потребления (полное или частичное); б) даты и времени вводимого ограничения режима потребления; в) наименования потребителя, точки поставки, в отношении которых вводится ограничение режима потребления; г) адреса, по которому производится ограничение режима потребления; д) технических мероприятий на объектах электросетевого хозяйства ОАО «КГЭС», посредством которых реализовано введение ограничения режима потребления; е) номера и показаний приборов учета на дату введения ограничения режима потребления. | Оформление документа на бумажном носителе | В дату осуществления введения ограничения режима потребления | п. 12 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. ПП РФ № 442 от 04.05.2012 |

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ОАО «Канашские городские электрические сети» по адресу:

г. Канаш, ул. Свободы, д.20,  по электронной почте kanashges@yandex.ru , посредством официального сайта ОАО «Канашские городские электрические сети»  http://канашгэс.рф,   либо по телефону: (83533) 4-17-96.