ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

«Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации»

Круг заявителей: Физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса): Предоставление всех необходимых сведений и документов, а так же одновременное соблюдение следующих условий:

а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.

Результат оказания услуги (процесса): Присоединение объектов заявителя в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Общий срок оказания услуги (процесса):

Направление заявителю для подписания заполненный и подписанный проект договора и технических условий как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача заявки на технологическое присоединение. К заявке прилагаются: -копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание; - доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах: - письмом с описью вложения - лично - через уполномоченного представителя |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 *) |
|  |  | Заключение с сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оригинальные экземпляры документов в 2 экз. в формате, установленном Правилами технологического присоединения | Направление проекта договора заявителю в течение 10 дней со дня получения заявки. Подписание договора заявителем в течение 30 дней со дня получения проекта договора | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 *) |
|  |  | Выполнение мероприятий по договору |  | Согласно условий договора | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 *) |
|  |  | Подписание актов (Акт об осуществлении ТП, акт разграничения балансовой принадлежности, акт эксплуатационной ответственности сторон). | Оригинальные экземпляры документов в 2 экз. в формате, установленном Правилами технологического присоединения подписанные со стороны заявителя и сетевой организации | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 *) |
|  |  | Письменное уведомление заявителя о дате и времени осуществления работ по отсоединению устройств от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.. | Уведомление заявителя с подписью уполномоченного лица сетевой организации | Не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 *) |
|  |  | Ограничение с одновременным расторжением договора энергоснабжения. |  | По окончании срока, на который осуществлялось энергоснабжение энергопринимающих устройств | Ограничение в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 *)) |
|  |  | Подписание акта об отсоединении энергопринимающих устройств | Оригинальные экземпляры документа в 3 экз. подписанные со стороны заявителя и сетевой организации | После осуществления отсоединения | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 *) |

*) Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

*)) Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ОАО «Канашские городские электрические сети» по адресу:

г. Канаш, ул. Свободы, д.20,  по электронной почте kanashges@yandex.ru , посредством официального сайта ОАО «Канашские городские электрические сети»  http://канашгэс.рф,   либо по телефону: (83533) 4-17-96.

.